## Slide 1: Señales en tiempo y frecuencia
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

## Slide 2
Señales en tiempo y frecuencia
Clasificación de las bioseñales
2
Según su fuente o naturaleza física. Son características físicas básicas del proceso subyacente, por ejemplo, cuando se desea un modelo para la señal.
Parte de la adquisición y procesamiento con algún objetivo de diagnóstico, monitoreo u otro propósito específico.
Fuente
Aplicación biomédica
Característica de la señal
El objetivo principal es el procesamiento, no importa cuál es la fuente de la señal ni a qué sistema biomédico pertenece; lo que importa son las características propias de la señal.
Señales continuas
Señales discretas

## Slide 3
Señales en tiempo y frecuencia
Señal continua Vs discreta
3
Las señales continuas se describen mediante una función continua s(t), que proporciona información sobre la señal en cualquier instante de tiempo dado.
Las señales discretas se describen mediante una secuencia s(m), que proporciona información en un punto discreto del eje temporal.

## Slide 4
Diferencias entre AC y DC
Señales en tiempo y frecuencia
4
Característica | Señal DC (Direct Current) | Señal AC (Alternating Current)
Dirección del flujo | Constante, en una sola dirección | Alterna periódicamente de dirección
Forma de onda | Línea recta (constante) | Senoidal, cuadrada, triangular, etc.
Valor | Fijo en el tiempo | Variable en el tiempo
Frecuencia | 0 Hz | Generalmente 50/60 Hz (red eléctrica)
Ejemplo | Baterías, pilas | Red eléctrica, generadores, transformadores
Medición | Voltímetro en DC | Osciloscopio o multímetro en AC
Polaridad | Tiene polaridad fija (+/-) | Cambia de polaridad constantemente
Transporte de energía | No apto para largas distancias | Ideal para transmisión eficiente a distancia
Uso común | Electrónica, dispositivos móviles | Electrodomésticos, motores, iluminación

## Slide 5
Tipos de señales
Señales en tiempo y frecuencia
5
Gráfico del voltaje de CA a lo largo del tiempo (la onda sinusoidal).
Valor de la tensión en función de la posición del eje (tiempo).
Señal cuadrada
Señal triangular
Señal ¨diente sierra¨

## Slide 6
Estructura onda senoidal
Señales en tiempo y frecuencia
6

## Slide 7
Señal sinusoidal
Señales en tiempo y frecuencia
7

## Slide 8
Estructura onda cuadrada
Señales en tiempo y frecuencia
8

## Slide 9
Señal cuadrada
Señales en tiempo y frecuencia
9

## Slide 10
Señal PWM (Pulse-Width Modulation)
Señales en tiempo y frecuencia
10

## Slide 11
Señal PWM (Pulse-Width Modulation)
Señales en tiempo y frecuencia
11

## Slide 12
Estructura onda triangular
Señales en tiempo y frecuencia
12

## Slide 13
Señal triangular
Señales en tiempo y frecuencia
13

## Slide 14
Estructura onda diente de sierra
Señales en tiempo y frecuencia
14

## Slide 15
Señal diente de sierra
Señales en tiempo y frecuencia
15

## Slide 16
Conversores análogo-digital y digital-análogo
Señales en tiempo y frecuencia
16

## Slide 17
Conversor ADC/DAC
Señales en tiempo y frecuencia
17
Notes: SignalAnalyzer
t=0:0.01:2;
y1=10*sin(10*pi*t);
y2=5*cos(3*pi*t);
y=y1+y2;

## Slide 18
Dominio del tiempo --> Dominio de la frecuencia
Señales en el dominio temporal
Dominio de la frecuencia
Señales en tiempo y frecuencia
18
Notes: SignalAnalyzer
t=0:0.01:2;
y1=10*sin(10*pi*t);
y2=5*cos(3*pi*t);
y=y1+y2;

## Slide 19
Análisis de funciones o señales matemáticas con respecto a la frecuencia, en lugar del tiempo.
Un gráfico en el dominio del tiempo muestra cómo cambia una señal con el tiempo.
Un gráfico en el dominio de la frecuencia muestra qué parte de la señal se encuentra dentro de cada banda de frecuencia dada en un rango de frecuencias.
El espectro de frecuencia de una señal eléctrica es la distribución de las amplitudes de cada componente frecuencial.
Señales en tiempo y frecuencia
19
Dominio de la frecuencia

## Slide 20
Fourier y la suma de señales senoidales
El científico y matemático francés Jean Baptiste Fourier (1768-1830) demostró el hecho matemático de que cualquier forma de onda periódica puede expresarse como la suma de un conjunto infinito de ondas sinusoidales.
Las frecuencias de estas ondas sinusoidales deben ser múltiplos enteros de alguna frecuencia fundamental
Armónicos
Señales en tiempo y frecuencia
20
Transformada de Fourier
Fuente: https://musiclab.chromeexperiments.com/spectrogram/

## Slide 21
Unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora, o tensión o potencia eléctrica (no es una unidad de medida).
Es una expresión que no es lineal, es logarítmica, y matemáticamente escalar.
Es la unidad con la que se suele medir la intensidad sonora, donde el nivel de referencia 0 dB corresponde al mínimo nivel de sonido que puede detectar un ser humano, y 120 dB el máximo (nocivo).
https://grupo-microanalisis.com/evaluacion-de-la-exposicion-ocupacional-al-ruido/
INTENSIDAD DEL SONIDO PERCIBIDA POR EL OÍDO HUMANO
CURVAS DE AUDICIÓN HUMANAS
El valor en dB se puede relacionar con el valor RMS de voltaje mediante:
Señales en tiempo y frecuencia
21
Decibelios y su relación con el VRMS
Notes: Actividad de estatura

## Slide 22
Fourier y la suma de señales senoidales
Señales en tiempo y frecuencia
22
Transformada de Fourier

## Slide 23
Señales en tiempo y frecuencia
23
Espectro de señales conocidas - sinusoidal

## Slide 24
Señales en tiempo y frecuencia
24
Espectro de señales conocidas - sinusoidal

## Slide 25
Señales en tiempo y frecuencia
25
Espectro de señales conocidas - sinusoidal

## Slide 26
Señales en tiempo y frecuencia
26
Espectro de señales conocidas - sinusoidal

## Slide 27
50Hz
250Hz
350Hz
Fourier y la suma de señales senoidales
Señales en tiempo y frecuencia
27
Transformada de Fourier
Notes: t=0:0.001:2;
y1=5*sin(50*2*pi*t);
y2=cos(5*50*2*pi*t);
y3=cos(7*50*2*pi*t);
y=y1+y2+y3;

## Slide 28
Una onda senoidal con una frecuencia única tiene su espectro es un punto único.
Señales en tiempo y frecuencia
28
Espectro de señales conocidas - sinusoidal

## Slide 29
Una onda cuadrada ideal con una amplitud de 1 se puede representar como una suma infinita de ondas sinusoidales.
La onda cuadrada ideal contiene solo componentes de frecuencias armónicas enteras impares.
Señales en tiempo y frecuencia
29
Espectro de señales conocidas - cuadrada

## Slide 30
Es posible aproximar la señal onda triangular con síntesis aditiva sumando los armónicos impares de la fundamental mientras se multiplican cada otros armónicos singulares por -1.
Señales en tiempo y frecuencia
30
Espectro de señales conocidas - triangular

## Slide 31
Su espectro contiene armónicos pares e impares de la frecuencia fundamental .
Señales en tiempo y frecuencia
31
Espectro de señales conocidas – diente de sierra